| План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2013 год |
| --- |
| № п/п | Вид работы (услуги) | Описание содержания работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Результат выполнения |
| Содержание общего имущества |
| 1 | Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; конструктивных элементов здания (кровли, фасада, МОП) | 2 раза в год (апрель-май-октябрь-ноябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленых нарушений |
| 2 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов здания (кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | 1 раз в год (май-сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизия и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопровода водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, плано-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 4 | Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | постоянно |  |
|  |  | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | в течение года | Профилактика случаев возникновения пожаров |
| Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) |
| 5 | водоснабжения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  |  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику и в управление сбыта для расчета, поддержание работоспособности |
| 6 | водоотведения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7 | теплоснабжения | Ремонт или частичная замена сетей | по потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  |  | Обслуживание, снятие показаний | ежемесячно | Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам и в управление сбыта коммунальных услуг |
| 8 | электроснабжения | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнический испытаний |
|  |  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | ежемесячно | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности |
|  |  | Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз в квартал | Устранение неисправности в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) |
| 9 | ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | по потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 10 | ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | по потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 11 | ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по воостановлению окрасочного слоя стен и потолков | по потребности |  |
| Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание |
| 14 | уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы | ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| 15 | комплексная уборка контейнерой площадки | Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки | ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки |
| 17 | внешнее благоустройство | Санитарная обрезка деревьев | по решению собрания собственников при согласовании отдела благоустройства администрации города; аварийные ситуации - незамедлительно |  |
|  |  | Установка малых архитектурных форм, устройство озеленения | по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома |  |
|  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия |  |  |
|  |  | Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров | по потребности |  |
| Капитальный ремонт: в том числе: |
| инженерных сетей |
| 18 | водоснабжения | Замена магистралей, стояков инженерных сетей, замена запорной арматуры | по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома | Восстановление (модернизация) характеристик инженерных сетей |
| 19 | водоотведения |  |  |  |
| 20 | теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | электроснабжения | Модернизация электрооборудования, электрощитовых |  |  |
| конструктивных элементов |
| 22 | ремонт кровли | Замена кровельного покрытия | по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома | Восстановление (модернизация) характеристик конструктивного элемента |
| 24 | ремонт фасада | Утепление фасада (межпанельных швов), восстановление отмостки, цоколя |  |  |

Генеральный директор ООО «ИРЦ»                                                               А.А. Усатенко